附件5

2022年生活饮用水随机监督抽查计划

一、监督检查内容

50家城市集中式供水单位的卫生管理情况，抽检供水水质（名单详见附表1）。

二、工作要求

（一）监督检查。必须使用手持机完成。

（二）检验检测。由云南云测质量检验公司承担。

（三）时限要求。各地于2022年9月30日前完成抽样工作。检测公司于10月15日前完成检验并出具报告，并于10月20日前将检验报告邮寄各监督机构。各州市于11月15日前将检测结果录入系统。

（四）检测结果录入。由各地监督机构完成。

（五）案件查处。对监督检查中发现的违法违规问题，要立案查处，并及时向当地卫生行政部门报告。

（六）结果报送要求。各地要切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查计划附表要求填报数据信息，保证数据信息项目齐全、质量可靠。抽查计划附表3由各州市统一报送，同时报送可汇总的电子表格和加盖公章的扫描件到指定邮箱（附表3电子表格另行下发）。

三、联系方式

联系人：省监督中心水处 周则军 宋 洁

联系电话和邮箱：0871-65193524，ynwsjd4c@qq.com

附表：1.2022年城市集中式供水单位随机监督抽查计划表

2.2022城市集中式供水单位随机监督抽查内容

3.2022年城市集中式供水单位随机监督抽查结果汇总表

附表1

2022年城市集中式供水单位随机监督抽查计划表

| **序号** | **所在州市** | **检测地区** | **检测数量** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 3 |
| 石林彝族自治县 |
| 嵩明县 |
| 2 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰市 | 2 |
| 南华县 |
| 3 | 文山壮族苗族自治州 | 文山市 | 4 |
| 砚山县 |
| 广南县 |
| 富宁县 |
| 4 | 红河哈尼族彝族自治州 | 弥勒市 | 5 |
| 开远市 |
| 蒙自市 |
| 建水县 |
| 河口瑶族自治县 |
| 5 | 普洱市 | 墨江哈尼族自治县 | 3 |
| 宁洱哈尼族彝族自治县 |
| 景东彝族自治县 |
| 6 | 玉溪市 | 易门县 | 7 |
| 澄江市 |
| 华宁县 |
| 通海县 |
| 峨山彝族自治县 |
| 新平彝族傣族自治县 |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 |
| 7 | 曲靖市 | 会泽县 | 7 |
| 宣威市 |
| 富源县 |
| 马龙区 |
| 陆良县 |
| 师宗县 |
| 罗平县 |
| 8 | 昭通市 | 水富市 | 4 |
| 盐津县 |
| 大关县 |
| 彝良县 |
| 9 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 2 |
| 永胜县 |
| 10 | 大理白族自治州 | 大理市 | 4 |
| 祥云县 |
| 剑川县 |
| 鹤庆县 |
| 11 | 保山市 | 腾冲市 | 3 |
| 龙陵县 |
| 隆阳区 |
| 12 | 西双版纳版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 2 |
| 景洪市 |
| 13 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 1 |
| 14 | 德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 1 |
| 15 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 1 |
| 16 | 临沧市 | 临翔区 | 1 |
| 合计 | | | 50 |
| 说明：按计划抽检表格中50家，如遇疫情等特殊情况不能抽检的，在昆明市范围内补齐。 | | | |

附表2

2022年城市集中式供水单位随机监督抽查内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监督检查对象 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| 城市集中式供水 | 共50家，详见附表1 | 1.持有卫生许可证情况  2.水源卫生防护情况  3.供管水人员健康体检和培训情况  4.涉水产品卫生许可批件情况  5.水质消毒情况  6.水质自检情况(d) | 出厂水菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度（散射浑浊度单位）、臭和味、肉眼可见物、pH、氯气及游离氯制剂（游离氯）、砷、镉、铬（六价）、汞、氟化物、铁、锰 |

附表3

2022年城市集中式供水单位随机监督抽查结果汇总表

填报单位： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水单位名称 | 监督机构 名称 | 监督员姓名 | 监督结果（合格或 不合格） | 检测结果（合格或不合格） | 检测不合格指标 |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位负责人： 填报人： 联系电话：

说明：1.合格判断标准：17项检测内容有一项不合格即判定为不合格。

1. 此表仅供参考，汇总上报用Excel电子表格，下载地址另行通知。