附件3

2022年学校卫生和公共场所卫生

随机监督抽查计划

一、监督检查内容

（一）学校卫生。抽查学校教学和生活环境、传染病防控、学校饮用水以及公共场所的卫生管理情况，抽检学校生活饮用水水质。加强学校新冠肺炎疫情常态化防控措施落实情况监督检查。

（二）公共场所卫生。抽查美容美发场所卫生管理情况及非法开展医疗美容情况，加强公共场所新冠肺炎疫情防控措施落实情况监督检查。

二、结果报送要求

（一）各地要切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报数据信息，保证数据信息项目齐全、质量可靠。所有数据以信息报告系统填报数据为准。

（二）各地要按照计划要求（见附表1-2），通过卫生健康监督信息系统按时上报相关信息。

（三）各地在检查中小学校时，要特别注意“教室课桌椅配备”指的是“每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。”

三、工作要求

（一）各地要结合当地实际情况和重点工作任务，对“双随机”监督抽查工作进行全盘考虑，制定时间表和进度图，合理安排工作进度。要加大“双随机”监督抽查和其他监督执法任务的统筹力度，立足当地监管实际、年度工作重点、疫情防控等重点工作开展监督抽查，提高监督执法效率，避免多头执法、重复检查，减少对监管对象不必要的干扰。

（二）学校卫生监督抽查中的学校生活饮用水检测任务按程序确定服务供应商后，由第三方检测机构承担，有关事项另行通知。各地卫生监督机构要认真完成好监督抽查任务，积极配合第三方机构对学校生活饮用水水质进行采样。

（三）各地要强化处理措施，对监督检查中发现的突出问题，及时向当地政府主管部门通报情况，促进协同监管；对生活美容场所涉嫌违法开展医疗美容等案件线索，要及时通报、组织协查，重大案件信息要及时报告。

附表：1.2022年学校卫生随机监督抽查工作计划表

2.2022年公共场所卫生随机监督抽查工作计划表

3.2022年云南省学校双随机检查表

4.2022年云南省公共场所双随机检查表

5-1.2022年云南省学校教学和生活环境卫生随机监督抽查信息汇总表

5-2.2022年云南省学校饮用水卫生管理随机监督抽查信息汇总表

5-3.2022年云南省学校自建设施供水水质随机监督抽查信息汇总表

5-4.2022年云南省学校二次供水水质随机监督抽查信息汇总表

6.2022年云南省公共场所卫生管理随机监督抽查信息汇总表

附表1

2022年学校卫生随机监督抽查工作计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监督检查对象 | 范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| 镇区、乡村寄宿制学校 | 随机抽取约1500所镇区、乡村寄宿学校(a)  **（由省监督中心在卫生监督信息系统中抽出）** | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。  2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”(c)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、每年按规定实施学生健康体检等情况。学校新冠疫情常态化防控措施落实情况。(d)  3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，学校饮用水消毒方法。  4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 1.学校自建设施供水、二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量等。 |

a.按抽查任务的100%进行检测。

b.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

c.指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.8条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

d.落实属地新冠疫情常态化防控措施要求即为合格。

附表2

2022年公共场所卫生随机监督抽查工作计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监督检查对象 | 抽查范围和数量 | 检查内容 | 检测项目 |
| 美容美发场所 | 随机抽取755家美容美发场所  **（由省监督中心在卫生监督信息系统中抽出）** | 1.设置卫生管理部门或人员情况  2.建立卫生管理档案情况  3.从业人员健康体检情况  4.设置禁止吸烟警语标志情况  5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况  6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况  7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况  8.实施卫生监督量化分级管理情况  9.生活美容场所违法开展医疗美容情况  10.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况。(a) | 无 |

a.落实属地新冠疫情常态化防控措施要求即为合格。

附表3

2022年云南省学校双随机检查表

一、学校基本情况

学校名称：

学校地址：

信用代码：

学校类型：法定代表人：

法人身份证号：

联系电话：

二、检查内容

（一）教学、生活环境卫生

1.教室墙壁和顶棚为白色或浅色，窗户为无色透明玻璃：是□否□

2.单侧采光从座位左侧入，双侧采光主采光窗设在左侧：是□否□

3.教室有防止窗的直接眩光措施：是□否□

4.装设人工照明：是□否□

5.灯管垂直黑板且为控照式灯具：是□否□

6.设有黑板局部照明灯：是□否□

7.黑板无损坏、眩光：是□否□

8.每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅、且每人一席：是□否□

9.教室通风设施符合要求：是□否□

10.教学楼每层设厕所，且有洗手设施：是□否□

11.新装修完的教室按要求进行室内空气检测：是□否□合理缺项□

12.学生宿舍一人一床并设有相应的洗漱、洗澡设施：是□否□

13.宿舍通风设施符合要求：是□否□

（二）传染病防控

1.学校按要求配备卫生专业技术人员或保健教师：是□否□

2.学校要求设立卫生室或保健室：是□否□

3.有传染病预防控制的应急预案和相关制度（一案八制）:是□否□

4.有专人负责疫情报告：是□否□

5.有晨检记录：是□否□

6.有因病缺勤病因追查与登记记录：是□否□

7.有复课证明查验记录：是□否□

8.有新生入学接种证查验登记记录：是□否□合理缺项□

9.建立学生健康体检档案：是□否□

10.每年按要求实施学生健康体检：是□否□

11.健康教育纳入教学计划，按要求开设健康教育课及健康咨询活动：是□否□

（三）生活饮用水卫生

1.学校建立饮用水卫生管理制度：是□否□

2.自建设施集中式供水依法取得卫生许可证：是□否□合理缺项□

3.自建设施集中式供水水源卫生防护合格:是□否□合理缺项□

4.自建设施集中式供水有水质消毒设施设备：是□否□合理缺项□

5.二次供水蓄水池周围无污染源：是□否□合理缺项□

6.二次供水蓄水设施（每年一次）清洗、消毒，且有记录：是□否□合理缺项□

7.分散式供水有卫生安全防护设施并对水质进行消毒：是□否□合理缺项□

8.配备专（兼）职供水人员，且持健有效健康合格证明和卫生培训合格证明上岗：是□否□

9.用于饮用水的消毒产品已索取有效的生产单位卫生许可证及消毒产品安全评价报告：是□否□

10.涉水产品有有效卫生许可批件：是□否□合理缺项□

11.消毒方式：

（四）校内公共场所

1.游泳场所是依法取得卫生许可证：是□否□合理缺项□

2.公共浴室依法取得卫生许可证：是□否□合理缺项□

(五)疫情防控

学校新冠疫情常态化防控措施落实情况：是□否□

检查人员： 陪同人员：

检查日期：

附表4

2022年云南省公共场所双随机检查表

一、基本情况

单位名称：

单位地址：

信用代码：

单位类型：

法定代表人：

法人身份证号：

联系电话：

二、检查内容

**（一）**卫生管理

1.持有效卫生许可证：是□否□

2.按规定建立卫生管理制度(档案)

3.设立卫生管理部门或人员：是□否□

4.从业人员取得有效健康合格证明：是□否□

5.按规定组织从业人员进行卫生知识培训：是□否□

6.按规定对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测：是□否□

7.按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果：是□否□

**(二)设施设备和公共卫生间**

1.按规定配备、使用防病媒生物或废弃物存放设施设备：是□否□

2.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备：是□否□

3.按规定设置、使用公共卫生间：是□否□

4、游泳场所按规定设置、使用浸脚消毒池：是□否□

**(三)通风系统**

1.按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案：是□否□合理缺项□

2.按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生评价：

3.按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒：是□否□合理缺项□

**(四)用品用具**

1.按规定对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁：是□否□

2.按规定使用一次性用品用具：是□否□合理缺项□

3.索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料：是□否□

**(五)危害健康事故处置**

1.按规定处置危害健康事故：是□否□合理缺项□

2.按规定报告危害健康事故：是□否□合理缺项□

**(六)禁止吸烟**

1.设置醒目的禁烟标识：是□否□

2.室内公共场所禁止吸烟：是□否□

**(七)其他**

1.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者发售设施：是□否□合理缺项□

2.生活美容场所未违法开展医疗美容：是□否□

**(八)疫情防控**

公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况：是□否□

检查人员： 陪同人员：

检查日期：

附表5-1

2022年云南省学校教学和生活环境卫生随机监督抽查信息汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别**1** | | 辖区学校总数 | 检查学校数 | 其中寄宿制学校数 | 检查内容符合要求的学校数 | | | | 合格  学校数**3** | 行政处罚学校数 |
| 课桌椅  配备**2** | 教室人均面积 | 教室通风设施 | 宿舍通风设施 |
| 镇区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.镇区：是指在城市以外的镇和其他区域中，镇所辖的居民委员会地域；镇的公共设施、居住设施等连接到的村民委员会地域；常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校、农场、林场等特殊区域。乡村：是指城区、镇区以外的其他区域。初中包括九年一贯制学校；高中包括职业中学、十二年一贯制学校和完全中学。

2.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

3.指课桌椅配备、教室人均面积、教室通风设施、宿舍通风设施等4项内容全部符合要求的学校数，其中有不符合要求的即判定为不合格学校。

附表5-2

2022年云南省学校饮用水卫生管理随机监督抽查信息汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校类别**1** | | 辖区学校总数 | 检查  学校数 | 自建设施集中式供水 | | | | 二次供水 | | | |
| 使用自建集中式供水学校数 | 水源卫生防护合格学校数 | 有水质消毒设施设备学校数 | 行政处罚学校数 | 使用二次供水学校数 | 蓄水池周围无污染源学校数 | 蓄水设施按规定清洗消毒学校数 | 行政处罚学校数 |
| 镇区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计校 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5-3

2022年云南省学校自建设施供水水质随机监督抽查信息汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校  类别 | | 检测  学校数 | 检测指标合格学校数 | | | | | | | | | 全部九项指标 |
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
| 镇区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5-4

2022年云南省学校二次供水水质随机监督抽查信息汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校  类别 | | 检测  学校数 | 检测指标合格学校数 | | | | | | | | | 全部九项指标 |
| 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 消毒剂余量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 |
| 镇区 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡村 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6

2022年云南省公共场所卫生管理随机监督抽查信息汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位类别 | 辖区单位总数 | 检查单位数 | 已实施量化分级管理单位数 | 检查内容符合要求单位数1 | | | | | | | 合格单位数2 | 责令限期改正单位数 | 案件数 | 罚款金额（万元） |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 美容美发场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.为该项检查内容符合要求的单位数，其中A-按规定建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员，B-从业人员取得有效健康合格证明，C-设置醒目的禁止吸烟警语和标识，D-按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测，E-按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告，F-按规定处理公共用品用具，G-生活美容场所未发现非法开展医疗美容活动。

2.为表中检查内容A至G项全部符合要求的单位数，有一项不符合要求即判定为不合格单位。